Број:03-646

Датум 24.11.2016

Установа Студентски центар Бор

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Редни број јавне набавке

8-п-јнмв/2016

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:  ГЕНЕРАТОРСКИ АГРЕГАТ

врста Поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Бор, новембар, 2016. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), (у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС” број 29/2013,104/13 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 03-643 од 22.11  .2016.године, и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности, број 03-644 од 22.11.2016.године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности,припремила је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за поступак јавне набавке мале вредности добарa-генераторског агрегата

Конкурсна документација садржи: 42 стране

Поглавље	Назив поглавља

I 	Општи подаци о јавној набавци………………………………………….	4

II 	              Подаци о предмету јавне набавке…………………………………………	4

III	Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет,

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције        квалитета,инструменти финансијског обезбеђења

рок испоруке добара, место испоруке добара...........................................	5

IV 	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ………	7

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

а) Образац изјаве понуђача о испуњавању услова(Образац бр.1)..........	13

б) Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Образац бр.2)...	14

ц) Образац изјаве понуђача из групе понуђача о испуњавању услова

(Образац бр.3)............................................................................................. 	15

V 	Упутство понуђачима како да сачине понуду......................................	16

VI 	Образац понуде (Образац бр.4)...............................................................	      26

VII		  Образац структуре цене (Образац бр.5).................................................29

VIII 	Модел уговора .........................................................................................	31

IX	Oбразац изјаве о независној понуди (Образац бр.6).............................. 35

X                      Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона.................	36

XI                     Изјава о техничком капацитету (Образац бр.8)...................................	37

XII                    Изјава о кадровском капацитету (Образац бр.9)..................................	38

XIII                   Референтна листа (Образац бр.10)........................................................	39

XIV                  Oбразац трошкова припреме понуде (Образац бр.11) ........................	40

Напомена:

Приликом израде понуде молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.

За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се у складу са чланом 20. Закона. Заинтересована лица у вези предметне набавке комуникацију врше искључиво са лицем наведеним за контакт и на начин,адресу,електронску пошту   наведену овом конкурсном документацијом.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. Закона, све евентуалне измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.studentskicentarbor.com

Заинтересована лица дужна су да се информишу о предметном поступку преко Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ће, одлуку о додели уговора, као и евентуалне додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.studentskicentarbor.com

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

| Назив наручиоца: | Установа Студентски центар Бор |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | Краља Петра I бр.14 |
| Интернет страница наручиоца: | www.studentskicentarbor.com |
| Е-mail адреса наручиоца: | studentskicentarbor@yahoo.com |
| Врста наручиоца: | Републичка установа Просвета |
| Врста поступка јавне набавке: | Јавна набавка мале вредности |
| Врста предмета: | Добра |

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

| Кратак опис предмета набавке: | Набавка генераторског агрегата |
| --- | --- |
|  | Опис предмета садржи природу и обим добара и основна обележја добара-опреме, место испоруке, уградње и монтаже: |
| Ознака предмета набавке: | 31121000 |
|  | Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке: |

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Предметна јавна набавка није резервисана.

5. Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт:  Зоран Рајичић

Е-mail адреса и број факса:  zoranrajicic59@gmail.com факс 030 441 191

Радним даном од 08-14 часова

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 8-п-јнмв/2016 су добра ‐  генераторски агрегат

ОРН – 31121000-   генераторски агрегат

2. Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

3. Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА,СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЉА

1.	Рок испоруке са припремом просторије по спецификацији до 8 (осам)дана

2.	Место испоруке: Установа Студентски центар Бор,Краља Петра I бр.14

3.  Плаћање – вирмански на рачун понуђача, по сачинјеном записнику о изведеним радовима на адаптацији просторије и испорученим добрима,укључујучи тестирање и пробно пуштање у рад, у року не дужем од 45 дана

4.  Добра морају да одговарају стандардима за ову врсту добара и опису из спецификације.Понуђач је у обавези да достави каталог производа(каталог може бити на енглеском језику)   из кога се јасно и недвосмислено може видети да понуђени производ одговара опису из спецификације. У супротном понуда НЕЋЕ БИТИ ПРИХВАТЉИВА.

5. Тражени сертификати могу бити на енглеском језику

6.Контролу квалитета  над извођењем радова вршиће надзорни орган кога ће одредити    наручилац

7. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач је обавезан да уз понуду достави гаранције, односно оригиналне примерке Писма о намери банке да изда потребну гаранцију, насловљене на:

Наручиоца, и то:

1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% од вредности понуде, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив - оригинал - у корист: Наручиоца

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци или не закључи уговор у периоду предвиђеном конкурсном документацијом (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);

б) ако изабрани понуђач у року од 8 дана од дана закључења уговора Наручиоцу не достави тражене банкарске гаранције;

2) Оригинални примерци Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција у корист: Наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 45 дана дуже од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла.

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде изражену у динарима.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију  за добро извршење посла  достави Наручиоцу у року од 8 дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку примопредаје радова.

Напомена- Услучају да понуђач не достави тражена средства финансијског обезбеђења понуда ће бити одбијена као некомплетна

| Редни број | ДОБРА | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука генераторског агрегата на дизел гориво димензије дужина 2900 до 2950 ширина од 1000 до1100, висина од 1600 до 1700 мм Standbu Power(ESP) од 110 до 120 kVA и 90 до 95kW,Prime Power(PRP) од 100 до 110 kVA и 80 до 85Kw Агрегат мора бити у звучно изолаваном контејнеру , волтаже 400/230, са ATS 160A. ,Дугме или прекидач за принудно искључење(искључење у случају опасности) мора бити достопно са спољне стране кућишта. Аутонмија са 100%оптерећења у Prime Power(PRP) мора бити већа од 9 сати пратећии радови на припреми просторије у коју ће се агрегат инсталирати: Рушење преградног зида у просторији намењеној за постављање aгрегата и одвоз шута на депонију, Малтерисање зидова просторије продуженим малтером, Демонтажа постојећих металних врата, Проширивање отвора врата са постојећих 800мм на 1300мм са обрадом отвора продуженим малтером, Испорука и уградња нових металних двокрилних врата(светли отвор врата 1200мм)стандардне висинe,врата морају бити израђена са против кишним жалузинама минималне површине 1 м2 ,Демонтажа прозора димензија1965х485мм и одвоз истих на депонију, Испорука и уградња металних противкишних жалузина димензија1965х485мм, Чишћење просторије и кречење исте полудисперзионом бојом два пута у белој боји, Демонтажа кровног покривача, Дашчање кровне равни OSB плочама минималне дебљине 18 мм , Хидроизолација кровне равни паропропусном фолијом, Монтажа кровног покривача, Испорка и уградња канала за изолацију издувне цеви од поцинкованог лима D 0,55mm од врха агрегата до места излаза из просторије(излаз издувне цеви налазисе на висини од 2500мм од пода просторије Издувну цев извести напоње до висине од 2500мм и изоловати каналом од поцинкованог лима и каменом вуном D50mm .Димензије канала прилагодити димензијамаиздувне цеви Постављање енергетских и контролно управњачких каблова од агрегата до ATS-a Испорука,уградња и повезивање –ро ормана сопствене потрошње за (вентилатор,пуњач,грејач,светло) Инсталација ATS-a Испорука,уградња и повезивање аксијалног вентилатора са термостатом Испорука и уградња и повезивање новог разводног ормана Тестирање са loadbank на лицу места Пуњење резервоара агрегата горивом Инсталација противпожарног апарата,сандука са песком и свих потребних сигурносних натписа | ком | 1 |

Обилазак локације могуће је извршити сваког радног дана у времену од 0800-1400 часова

IV 	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имa понуђач који испуњавa обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став.1. тачка 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члана 75. став 1. тачка 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.

75. ст. 1. тач. 5) Закона)

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

1.3. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона и то:

1) Финансијски капацитет:

да је у претходнe три обрачунске године (2013,2014,2015.год)имао минимални годишњи приход од 6.000.000,00 дин. без ПДВ-а., као и да у претходних 12 месеци пре објављивања позива није био у блокади.

2) Пословни капацитет: да је понуђач у претходне три обрачунске године (2013, 2014, 2015) извршио минимум три референтне испоруке добара која су иста или слична предмету набавке.Понуђач може доставити и испоруке у текућој години

3) Технички капацитет: да понуђач располаже најмање са два  теренска возила, једним пословним простором (сопственим или изнајмљеним),једним магацинским простором (сопственим или изнајмљеним) једним сервисним простором(сопственим или изнајмљеним)

4) Кадровски капацитет: да понуђач располаже са најмање: једног радно ангажованог дипл.инг електро струке ,  једног дипл.инг машинске струке, и минимум четири радника на пословима сервисера ,у месецу који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда

5)    Понуђач мора поседовати iso 9001  iso 14001 цертификате а понуђена добра

CE цертификат

1.4. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.5. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказa:

1. Услов да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, из члана 75. став 1 тачка 1 Закона – Доказ:

А) Правно лице као понуђач доказује достављањем:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра надлежног Привредног суда;

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:

- извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из одговарајућег регистра;

*Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. Испуњеност овог услова је неопходан за : понуђача, подизвођача/е и чланове групе у заједничкој понуди.

2. Услов из члана 75. став 1 тачка 2. Закона – Доказ:

А) Правно лице као понуђач доказује достављањем:

Извода из казнене евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, као доказ да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе;

- Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника, као доказ да законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења и према месту пребивалишта).

* Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

**Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:

- Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

**Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

В)  Физичко лице, као понуђач доказује достављањем:

- Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из члана 75. став 1 тачка 4. Закона да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, доказује достављањем:

- Уверења Пореске управе Министарства финансија  да је измирио доспеле порезе и доприносе и

- Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода .

* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда

** Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

4) Услов из члана 75. став 1 тачка 5. ЗЈН, да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, доказује: наведеном дозволом.

5) Услов из члана 75. став 2 ЗЈН понуђач доказује попуњавањем и оверавањем обрасца изјаве (образац бр. 7.) Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

А) Правно лице достављањем:

- Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2 ЗЈН).

Б) Предузетник, достављањем:

- Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2 ЗЈН).

В)  Физичко лице, као понуђач доказује достављањем:

- Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2 ЗЈН).

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви   чланови групе понуђача

2.1.Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Податак да понуђач испуњава додатни услов у погледу финансијског капацитета, као и да у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у блокади, доказује се достављањем:

- Уколико је понуђач правно лице, Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН),  за претходне три обрачунске године,

( 2013, 2014 и 2015. годину). Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен  позив прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије.

- Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за три године ( 2013, 2014 и 2015. годину).

- Потврду о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије.

Ове доказе, понуђач  није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Агенције и Народне банке Србије.

* У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском капацитету  чланови групе понуђача испуњавају заједно.

** У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан групе и доказ доставља уз понуду.

*** Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов.

2. Услов у погледу располагања  пословним капацитетом, односно да је понуђач у периоду  2013, 2014, 2015 и у текућој години.  извршио минимум три референтне испоруке добара која су иста или слична предмету јавне набавке за коју се подноси понуда, понуђач доказује

- попуњавањем  Обрасца бр. 10  - Списак испоручених добара, референтна листа - У списак испоручених добара понуђач уписује  назив купца коме је извршена испорука, укупна вредност испоручених добара са ПДВ-ом, број и датум уговора/фактуре/а, као и врсту испоручених добара по основу уговора/фактуре ). *Списак испоручених добара понуђача са набројаним доказима у прилогу доставља сваки понуђач без обзира на начин на који наступа. У случају подношења заједничке понуде услов о пословном капацитету понуђача, чланови групе испуњавају заједно; обрасци се могу фотокопирати у случају веће референц листе понуђача – већег броја података; уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да сам испуни задати услов о неопходном пословном капацитету понуђача.

- Услов у погледу располагања техничког капацитета – да понуђач располаже техничким капацитетом и то: минимум  два теренска возила, једним пословним простором (сопственим или изнајмљеним),једним магацинским простором (сопственим или изнајмљеним)једним сервисним простором (сопственим или изнајмљеним) (Образац 8);

докази:

- копије важећих саобраћајних дозвола са читачем и одштампаним сликама регистрационих налепница из којих се види регистрациони број возила и датум истека важења регистрације. Уколико понуђач није власник возила, потребно је да поред важећих саобраћајних дозвола, достави доказе да возило има на располагању.

- доказ о правном основу коришћења пословног, магацинског и сервисног простора  (уговор о купопродаји, уговор о закупу или други одговарајући доказ)

У случају подношења заједничке понуде услов о техничком капацитету понуђача, чланови групе испуњавају заједно. Понуда се неће сматрати прихватљивом уколико се уз Образац 8. не доставе тражени докази.

- Услов у погледу располагања кадровског капацитета – да понуђач има  најмање,     у месецу који претходи месецу објављивања позива:    1 радно ангажованог дипл инг електро струке, једног дипл.инг.машинске струке,четири радно ангажована сервисера   Обрасца бр. 9;

докази: За лице у сталном радном односу код понуђача – фотокопија радне књижице и М3А обрасца,

За лице ангажовано по уговору-фотокопија уговора о раду на одређено     време или уговора о делу

Образац број 1.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач                                             [навести назив понуђача]у поступку јавне набавке добaра ‐  генераторски агрегат,8-п-ЈНМВ /2016, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став.1. тачка 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75. став 1. тачка 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члана 75. став 1. тачка 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(чл.

75. ст. 1. тач. 5) Закона)

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл.75.ст.2. Закона)

Образац број 2.

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач__________________     [навести назив подизвођача]у поступку јавне набавке добaра ‐ генераторски агрегат,8-п-ЈНМВ/2016, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку,и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став.1. тачка 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75. став 1. тачка 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члана 75. став 1. тачка 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(чл.

75. ст. 1. тач. 5) Закона)

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл.75.ст.2. Закона)

Место: 	 Датум:

М.П.

Подизвођач:

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

1. Изјаву доставља само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем

2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

3. У случају ангажовања више подизвођача, образац изјаве фотокопирати у довољном броју примерака и попунити за сваког подизвођача.

Образац број 3.

5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗАКОНА ЗА СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач___________________        [навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добaра ‐ генераторски агрегат,8-п-ЈНМВ/2016, испуњава услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став.1. тачка 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75. став 1. тачка 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члана 75. став 1. тачка 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(чл.

75. ст. 1. тач. 5) Закона)

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл.75.ст.2. Закона.

Место: 	 Датум:

МП.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Изјаву достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове, док додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве фотокопирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана из групе понуђача.

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

V 	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда мора да буде сачињена на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да грешку, односно погрешан текст, прецрта једном хоризонталном цртом и правилно попуни, тј. упише нови текст, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће бити одбијена. Понуда са припадајућом документацијом, доставља се непосредно или путем поште, у запечаћеној коверти, на адресу наручиоца Студентски центар Бор, Краља Петра Првог бр. 14, 19210 Бор, са назнаком на лицу коверте »ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ‐ ГЕНЕРАТОРСКИ АГРЕГАТ , БРОЈ 8-п-јнмв/2016 ‐ НЕ ОТВАРАТИ      «, поштом или лично, сваког радног дана од 07 – 15 сати, у просторијама наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона, име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона, име и презиме лица за контакт.Коверта мора бити тако затворена да се, приликом отварања, са сигурношћу може утврдити да се отвара први пут.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему, наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручица до 02.12.2016. године до 12:00 часова, јавно отварање понуда истог дана у 12:30.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, које ће након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Обавезна садржина понуде.

Приликом подношења понуде понуђач је дужан да, уз понуду, достави:

-тражена средства финансијског обезбеђења

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75.  Закона, за понуђача (Образац број 1.);

- 	попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона, за подизвођача (Образац број 2.);

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75.

Закона, за сваког понуђача из групе понуђача (Образац број 3.);

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде са табелом (Образац број 4.);

- Модел уговора, попуњен на свим местима где је то предвиђено, потписан и печатом оверен на свакој  страни модела уговора, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора.

- попуњен,потписан и печатом оверен образац структуре цене (Образац 5  );

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о независној понуди (Образац број 6.);

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона (Образац број 7.);

- Изјава о техничком капацитету (Образац 8);

- Изјава о кадровском капацитету (Образац 9);

- Изјава о пословном капацитету-рефер.листа (Образац 10);

Понуда може да садржи попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкови припремања понуде (Образац број 11.).

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Студентски центар Бор, Краља Петра Првог бр. 14, 19210 Бор, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку добара – генераторски агрегат , ред.број 8-п-јнмв/2016­ НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – генераторски агрегат, ред.број                  8-п-јнмв/2016  ­ НЕ ОТВАРАТИ ”

„Опозив понуде за јавну набавку добра – генераторски агрегат  , ред.број  8-п-јнмв/2016    ­ НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – генераторски агрегат  , ред.број 8-п-јнмв/2016    ­   ­ НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења

своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач или у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове тачке. (члан 87. став 5. Закона)

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде, наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Група понуђача је дужна да достави изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 2) Закона и то податке о:

‐ члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

‐ опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.

Рок плаћања: у року не дужем од 45 календарских дана од примопредаје и сачињавању записника.

Плаћање се врши на рачун понуђача.

Плаћање за добра из уговора ће се реализовати у једној  буџетској години

Авасно плаћање није дозвољено: понуда понуђача који понуди авасно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Рок за реализацију набавке: не може бити дужи од 8 (осам) календарска дана од дана  закључења уговора.

Рок важења понуде: не може бити краћи од 30 (тридесет) календарских дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да, у писаном облику, затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узети у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена мора бити фиксна и не може се мењати.

У цену су урачунати и трошкови транспорта до седишта Наручиоца.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

У предметном поступку предвиђена су следећа средства обезбеђења: Понуђач је обавезан да уз понуду достави гаранције, односно оригиналне примерке Писма о намери банке да изда потребну гаранцију, насловљене на Наручиоца, и то:

1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% од вредности понуде, са роком важења 30 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив - оригинал - у корист: Наручиоца

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци или не закључи уговор у периоду предвиђеном конкурсном документацијом (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);

б) ако изабрани понуђач у року од 10 дана од дана закључења уговора Наручиоцу не достави тражене банкарске гаранције;

2) Оригинални примерци Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција у корист: Наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 45 дана дуже од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла.

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде изражену у динарима.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију  за добро извршење посла  достави Наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку примопредаје.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да:

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су  посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди,

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података   	добијених у понуди,

3. чува као пословну тајну имена понуђача, до истека рока предвиђеног за отварање       понуда.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште studentskicentarbor@yahoo.com   или факсом на број. 030/433-521 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ћe у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатне информације или појашњења упућује се на адресу наручиоца, са напоменом„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНMВ број 8-п-јнмв/2016”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Ако наручилац одговор, односно измену или допуну конкурсне документације , пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице дужно да учини.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

После отварања понуда наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да, у писаном облику, захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (У складу са чланом 82. Закона)

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

- Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најниже понуђене цене.

Напомена: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди краћи рок испоруке.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке.предност има понуда која је раније приспела у пријемну службу наручиоца.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

У случају истог понуђеног рока испоруке добра, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача  која је раније приспела у пријемну службу наручиоца.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл: studentskicentarbor@yahoo.com,zoranrajicic59@gmail.com сваког радног дана (понедељак – петак), од 07:00 до 15:00 часова.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5(пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06,  сврха уплате:  ЗЗП,  назив наручиоца или број јавне набавке , Прималац:  Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, назив и адресу наручиоца, податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, чињенице и доказе којима се повреде доказују, потврду о уплати таксе из члана 156. закона и потпис подносиоца.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе, што значи да потврда мора да садржи  податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06;

(5)  шифру плаћања: 153 или 253;

(6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7)  сврха: такса за ЗЗП;  назив наручиоца; број или  ознакa јавне набавке поводом које се подноси  захтев за заштиту права;

(8)  корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10)  потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати  таксе, наведене под тачком 1) ;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор(корисници буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

Упутство о подношењу захтева за заштиту права може се преузети и на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки www.ujn.gov.rs

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 2 (два) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. А понуђач је дужан да исти потпише и врати наручиоцу првог следећег дана ода дана пријема истог.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5.) Закона.

У случају да понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор или га не закључи у року наведеном у конкурсној документацији, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

VI       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац број 4

Понуда број          од_____.2016. године за јавну набавку добра ‐ генераорски агрегат  8-п- ЈНМВ /2016 за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 24.11.2016. године и на интернет страници Наручиоца.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
|  | Име и презиме особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Телефон |  |
|  | Телефакс |  |
|  | е‐маил |  |
| 2) | Назив подизвођача |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
|  | Име и презиме особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Телефон |  |
|  | Телефакс |  |
|  | е‐маил |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико имају већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
|  | Име и презиме особе за контакт |  |
|  | Телефон |  |
|  | Телефакс |  |
|  | е‐маил |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
|  | Име и презиме особе за контакт |  |
|  | Телефон |  |
|  | Телефакс |  |
|  | е‐маил |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
|  | Име и презиме особе за контакт |  |
|  | Телефон |  |
|  | Телефакс |  |
|  | е‐маил |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

VII   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Образац 5

| Редни број | ДОБРАи радови | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | цена | Цена по Ј.М | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука генераторског агрегата на дизел гориво димензије: дужина 2900 до 2950 ширина од 1000 до1100, висина од 1600 до 1700 мм Standbu Power(ESP) од 110 до 120 kVA и 90 до 95kW,Prime Power(PRP) од 100 до 110 kVA и 80 до 85Kw Агрегат мора бити у звучно изолаваном контејнеру , волтаже 400/230, са ATS 160A. ,дугме или прекидач за принудно искључење(искључење у случају опасности) мора бити достопно са спољне стране кућишта. Аутонмија рада са 100%оптерећења у Prime Power(PRP) мора бити већа од 9 сати пратећи радови на припреми просторије у коју ће се агрегат инсталирати: Рушење преградног зида у просторији намењеној за постављање aгрегата и одвоз шута на депонију, Малтерисање зидова просторије продуженим малтером, Демонтажа постојећих металних врата, Проширивање отвора врата са постојећих 800мм на 1300мм са обрадом отвора продуженим малтером, Испорука и уградња нових металних двокрилних врата(светли отвор врата 1200мм)стандардне висинe,врата морају бити израђена са против кишним жалузинама минималне површине 1 м2 ,Демонтажа прозора димензија1965х485мм и одвоз истих на депонију, Испорука и уградња металних противкишних жалузина димензија1965х485мм, Чишћење просторије и кречење исте полудисперзионом бојом два пута у белој боји, Демонтажа кровног покривача, Дашчање кровне равни OSB плочама минималне дебљине 18 мм , Хидроизолација кровне равни паропропусном фолијом, Монтажа кровног покривача, Испорка и уградња канала за изолацију издувне цеви од поцинкованог лима D 0,55mm од врха агрегата до места излаза из просторије(излаз издувне цеви налазисе на висини од 2500мм од пода просторије Издувну цев извести напоње до висине од 2500мм и изоловати каналом од поцинкованог лима и каменом вуном D50mm .Димензије канала прилагодити димензијамаиздувне цеви Постављање енергетских и контролно управњачких каблова од агрегата до ATS-a Испорука,уградња и повезивање –ро ормана сопствене потрошње за (вентилатор,пуњач,грејач,светло) Инсталација ATS-a Испорука,уградња и повезивање аксијалног вентилатора са термостатом Испорука и уградња и повезивање новог разводног ормана Тестирање са loadbank на лицу места Пуњење резервоара агрегата горивом Инсталација противпожарног апарата,сандука са песком и свих потребних сигурносних натписа | ком | 1 |  |  |  |

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: | дин. |
| --- | --- |
| Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: | дин. |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом | дин. |
| Словима: |

1.	Рок за завршетак радова на припреми просторије и испоруке агрегата   понуђени рок  _____________

2.	Место испоруке:Установа Студентски центар Бор Краља Петра I бр.14

3.  Рок плаћања – вирмански на рачун понуђача, по  сачињеном записнику о изведеним радовима и испорученим добрима, у року од ------- календарских дана од дана пријема фактуре.

4. Рок важења понуде: (не краћи од 30 дана), --------- дана

понуђени рок важења понуде _______

5.Гарантни рок:  _____

Напомене:

1. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

2. 	Образац понуде и остали обрасци из конкурсне документације морају бити попуњени у потпуности, потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом. Уколико су понуда и обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је, уз понуду, доставити овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица понуђача.

3. Уколико понуђач наступа са групом понуђача, образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом сваки понуђач из групе понуђача или овлашћени

представник групе понуђача, уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача.

стране овлашћеног лица понуђача.

VIII    МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР ЗА НАБАВКУ ДОБАРА– Генераторски агрегат

Закључен између:

Наручиоца  Установа Студентски центар Бор, Бор ул Краља Петра I бр 14 матични број 07130341, ПИБ 100499973, коју заступаВ.Д. Директор  Миодраг Кокелић, у даљем тексту Наручилац.

И

............................................................... са седиштем у .................................., улица и број ..................................., ПИБ:.......................... Матични број ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,.............................

Телефон:..............................Телефакс............................ кога заступа.............................
(у даљем тексту: Испоручилац).

Уговорне стране сагласно констатују:

- - да је Наручилац, у складу са чланом 39.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/15), на основу Одлуке о покретању поступка број  03-643 од   22.11.2016.године и позива за достављање понуда бр.03-645 од 24.11.2016, спровео поступак јавне набавке мале вредности број 8-п-јнмв/2016;

- - да је Испоручилац ______________________________, доставио Понуду број _____од_______.2016.године, заведену под бројем: _________/ __од ____.2016.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- - да Понуда број ______ од _____.2016.године од понуђача у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације, која се налази у прилогу;

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број:____ од ____.2016.године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача ________________, _______, ул. ___________.

(наведене констатације попуњава Наручилац)

Члан 1.

Предмет овог уговора је испорука добара- генераторски агрегат и извођење радова на припреми просторије (у даљем тексту: добра-радови), који је Наручилац доделио Испоручиоцу на основу претходно спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ред.број 8-п-јнмв/2016, у свему на основу прихваћене понуде Испоручиоца, број _________‐ од ___________ 2016. године и техничке спецификације уз исту, које представљају саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Укупна вредност добараи радова из члана1. овог Уговора утврђена је према фиксним јединичним ценама из прихваћене понуде Испоручиоца, број _________‐ од ___________2016. године и техничке спецификације, а иста износи: ___________ РСД без ПДВ-а; __________РСД са ПДВ-ом.  ( наведене констатације попуњава Наручилац )

У цену из става 1. урачунати су сви трошкови Испоручиоца,

Јединичне цене   су фиксне и не могу се мењати по било ком основу

Члан 3

Испоручилац ће  испоруку добара и извођење радова реализовати на следећи начин:

- самостално без ангажовања подизвођача,

- самостално уз ангажовање следећих подизвођача:

  - _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверена испорука следећих позиција добара __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности добара,

  - _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности добара,

  - Преко наведених подизвођача реализује се укупно  ____ % уговорене вредности добара.

Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се односи и на добра испоручена од стране подизвођача, као да их је сам испоручио.

- заједнички као група понуђача коју чине:

  - _______________________________________________ (назив носиоца посла), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверена испорука следећих позиција добара __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности добара,

  - _______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности добара,

  - _______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено испорука следећих позиција добара __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности добара.

Испоручилац – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим члановима групе понуђача.

Члан 4.

Испоручилац се обавезује да изведе радове и испоручи  добра из члана 1.                     у року од___ дана   од дана  закључења уговора.

Члан 5.

Испоручилац се обавезује да испоручи добра и изведе радове на припреми просторије према прописаном квалитету и карактеристикама, који су одређени у захтеву Наручиоца и према техничким условима из техничке спецификације надзор над извођењем радова вршиће надзорни орган кога одређује наручилац.

Члан 6.

Након   конкретне испоруке добара уговорне стране ће извршити примопредају, којом приликом ће утврдити количину и цену и техничке карактеристике испоручених добара и квалитет  изведених радова.

За све уочене недостатке на испорученим добрима и изведеним радовима Наручилац ће рекламацију са записником доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 3 дана од уоченог недостатка.

Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације и отклони недостатке, о свом трошку.

Члан 7.

У случају да Испоручилац касни са испоруком добара и извођењем радова више од 3 дана у односу на уговорени рок, Испоручилац је обавезан да плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2% фактуре за конкретно испоручену количину добара, за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупне вредности.

Наручилац има право за наплату уговорене казне и без посебног обавештења Извршиоца, уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог.

Наплата уговорне казне не искључује право наручиоца за наплату  банкарске гаранције и на надокнаду штете.

У случају неоправданог кашњења Испоручиоца за укупно више од 5 (пет) дана Наручилац може покренути поступак раскида уговора и активирати  банкарску гаранцију из члана 8. став 3. Уговора.

Члан 8.

Средства финансијског обезбеђења

1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% од вредности понуде, са роком важења 30 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив - оригинал - у корист: Наручиоца

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци или не закључи уговор у периоду предвиђеном конкурсном документацијом (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);

б) ако изабрани понуђач у року од 8 дана од дана закључења уговора Наручиоцу не достави тражене банкарске гаранције;

Као гаранцију за добро и у року извршење посла (за случај да испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку и да не испоручи добра и изведе радове која у свему одговарају захтевима из тендерске документације и техничке спецификације) и за отклањање недостатака у гарантном року.

2 Оригинални примерци Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција у корист: Наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 45 дана дуже од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла.

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде изражену у динарима.

3.Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију  за добро извршење посла  достави Наручиоцу у року од 8 дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку примопредаје.

Члан 9.

Наручилац задржава право на једнострани раскид Уговора уколико Испоручилац не испоручи добра и не изведе радове у року из члана 3, као ни у евентуалном накнадном року који му Наручилац остави.

Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора за случај да Испоручилац не отклони недостатке утврђене приликом примопредаје или не поступи по приговору Наручиоца на квалитет испоручених добара.

Све трошкове проузроковане раскидом Уговора сносиће Испоручилац.

Члан 10.

За све што није регулисано овим Уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 11.

Овај Уговор сматра се закљученим од дана обостраног потписивања

Члан 12.

У случају спора уговорне стране су сагласне да исти покушају да реше споразумно, а уколико споразум изостане уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару за решавање спора.

Члан 13.

Уговор је сачињен у 6 ( шест)  истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4 (четири) примерка, а Испоручиоцу 2 (два) примерка Уговора.

ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                       НАРУЧИЛАЦ

______________________                                        _________________________

,директор                                          Миодраг Кокелић, в.д. директор

НАПОМЕНА:

- 	Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише (овлашћено лице) и овери печатом,чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

- 	У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и оверава печатом понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду.

- 	У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача.

Образац број 6

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,                                            , дајем:          (Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара ‐ генераторског агрегата, број 8-п-јнмв/2016 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице, повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Образац изјаве овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду, Образац изјаве мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког подизвођача, односно сваког понуђача из групе понуђача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака.

Образац број 7

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач________________________________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара ‐ генераторског агрегата 8-п-јнмв/2016 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                           М.П.                                           __________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена

XI                                                                                                                                Oбразац 8.

| ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу |
| --- |
| ПОНУЂАЧ :______________________________________________ Број понуде : ___________ По Позиву за подношење понуда за јавну набавку број 8-п-јнмв/2016 у,изјављујем да располажем довољним техничким капацитетом од два теренска возила, пословним , магацинским и сервисним простором. |
| Датум: | МП Потпис одговорног лица: |
| _____________________________ |

*Понуђач доставља копије важећих саобраћајних дозвола са читачем и одштампаним сликама регистрационих налепница из  којих се види регистрациони број возила и датум истека важења регистрације. Уколико понуђач није власник возила,   потребно је да поред важећих саобраћајних дозвола, доставити доказе да возило има на располагању.

**Понуђач доставља доказ о правном основу коришћења пословног и магацинског простора  (уговор о купопродаји, уговор о закупу или други одговарајући  доказ)

***У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача.

XII

Образац 9

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу

ПОНУЂАЧ :_________________________________ Број понуде : ___________ По Позиву за подношење понуда за јавну набавку број 8-п-јнмв/2016,добра-, изјављујем да располажем кадровским капацитетом од , _____ радно ангажована лица на пословима дипл.инг електротехнике,_____ радно ангажована лица на пословима дипл.инг машинства,_____ радно ангажована лица на пословима сервисера.

МП Датум: Потпис одговорног лица ______________________

Напомена: За лице у сталном радном односу код понуђача – фотокопија радне књижице и М3А обрасца,

За лице ангажовано по уговору-фотокопија уговора о раду на одређено  време или уговора о делу

XIII                                                                                                                Образац 10.

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА –РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

У овај образац понуђач уписује податке о извршеним референтним испорукама добара истих или сличних предмету јавне набавке за коју подноси понуду, у периоду 2013,2014,2015. год. и у текућој години

| Број и датум уговора / фактуре | Назив купца коме је извршена испорука добара, по основу уговора/фактуре | Врста испоручених добара, по основу уговора /фактуре |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |

Потпис одговорног  лица понуђача

М.П.                ___________________________

Напомена:

*У случају већег броја уговора/фактура Образац фотокопирати

** У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају мора бити наведен у споразуму из чл.81 ст.4 ЗЈН.

***Уз наведени образац, као доказ, достављају се уговори/фактуре наведени у списку испоручених добара, као и потврде купаца да је испорука добара извршена у року и у свему у складу са уговором/фактуром

Образац број 11.

XIV      ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона,                             [навести назив понуђача], дајем

ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у поступку јавне набавке добара –генераторског агрегата, за потребе Студентски центар Бор, Краља Петра Првог бр. 14, 19210 Бор, број 8-п-јнмв/2016, изјављујем да сам имао следеће трошкове:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

.

Датум:                            М.П.                                       Понуђач

__________________                                                          __________________

Напомена:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У случају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем.

У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група понуђача може да се определи да Образац попуњавају, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача.

Додатна напомена: достављање ове изјаве није обавезно.